四川正南房地产开发有限公司、四川省天然气化工研究院

普得•先锋国际建设项目

竣工环境保护验收意见

2020年3月12日，四川正南房地产开发有限公司、四川省天然气化工研究院组织召开了“普得•先锋国际建设项目”竣工环境保护验收会，会议成立验收工作组（工作组名单附后），根据环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和审批部门决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

四川正南房地产开发有限公司、四川省天然气化工研究院开发的普得•先锋国际建设项目位于双流县中和街道化龙社区，本项目分三期建设，总建筑面积约160050m2，由于受区域城市规划影响，项目用地规模缩小约2亩（约1333.3m2），项目方案随之调整，建设单位分二期进行建设本项目，最终总建筑面积为157574.23m2，用地面积28094.91m2。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程及其他组成，项目建成后，包括5栋独栋商业楼（2#、3#、5#、6#、8#楼）、4栋商住楼（1#、4#、7#、9#楼），地面最高34层，地下2层。本次验收范围为项目一期，包括3栋独栋商业楼（3#、5#、6#楼）、2栋商住楼（4#、7#楼）。项目建设内容主要包括楼盘、地下室、柴油发电机房、消防水泵房、通风排烟系统、垃圾房、隔油池等环保配套设施。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目一期已于2019年10月建设完成，属于新建项目。

2015年2月，本项目取得了成都市发展和改革委员会出具的《成都市发展和改革委员会关于企业投资项目备案的通知》（川投资备[51010015020401]0019号）。本项目于2016年1月取得成都市规划管理局出具的项目《中华人民共和国建设用地规划许可证》（地字第510122201629002），2016年4月，中国轻工业成都设计工程有限公司编制完成了《普得•先锋国际建设项目环境影响报告表》。2016年4月14日，成都高新区城市管理和环境保护局出具《成都高新区城市管理和环境保护局关于对四川正南房地产开发有限公司、四川省天然气化工研究院普得•先锋国际项目环境影响报告表的批复》。

（三）投资情况

本项目总投资22880万元，本次验收的一期环保投资562万元，约占工程总投资的2.46%。

（四）验收范围

四川正南房地产开发有限公司、四川省天然气化工研究院普得•先锋国际建设项目的验收范围包括主体工程、公用工程及噪声防治设施等。

二、工程变动情况

项目新建2间临时垃圾房，分别位于4号楼负一层和项目北侧；项目架空层停车场车位总量增加10.5%；生活水箱间位置由环评设计的地下二层变为地下一层；预处理池位置由环评设计的项目用地北侧或者东角绿化带地下变为项目用地南侧。本项目性质、规模、地点、污染防治措施、生态保护措施没有发生重大变更，不影响本次项目的验收。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水治理设施

雨水经收集后排入市政雨水管网；设置1座预处理池；设置二档三隔式隔油池2座；设置冷凝水收集管网，集中排入雨水管道；产生的生活污水、冲洗废水进入小区内污水预处理池，餐饮废水经隔油池处理后进入预处理池，达标后，排入锦江。

（二）废气治理设施

发电机废气，处理措施为：项目柴油发电机尾气处理采用干式发电机尾气处理设备，对发电机尾气净化后排放，尾气通过预留井道至4#楼楼顶高空排放；地下停车库汽车尾气，处理措施为：地下室按照国家建筑通风设计规范设计安装的机械排风系统，有车道与室外直接接通的地方设机械排风系统，自然补风；其他区域则分别设机械送、排风系统，风机设于专门的机房内；油烟废气，处理措施为：各住户厨房油烟经家用普通抽油烟机处理后，通过住宅楼设置的烟井屋顶高空排放，独栋商业楼均设置了餐饮油烟排放烟道，经油烟净化器处理后，通过油烟排放烟道排放；废热空气，处理措施为：合理设置空调外机的安装位置，排气口不朝向人群聚居地及周围环境敏感点；垃圾恶臭，处理措施为：设置临时垃圾房两座。项目生活垃圾经垃圾收集桶收集由物管人员集中收运至垃圾房进行分类、暂存后，由市政环卫部门统一清运、处置，独栋商业楼引入的餐饮业产生的厨余、潲水等餐厨垃圾交由有资质的单位统一收集处理，临时垃圾房采用密闭垃圾房；垃圾桶干、湿垃圾分开收集，分类投放、分类清运、日产日清。垃圾收运时间尽量避开人流高峰期。垃圾桶专人负责清理和喷洒消毒药水，减少垃圾恶臭的产生和逸散。

（三）噪声治理设施

本项目的噪声主要来源包括：设备运行噪声、进出车辆交通噪声、生活噪声、商业噪声等。设备运行噪声处理措施：产噪设备包括：分体空调、水泵、通风设备等，各栋楼立面均设置有分体式空调机机位，位置相对分散，之间有墙体相隔，不会造成噪声叠加效果。以上设备除家用空调安装于各户外，其余设备均设于地下室；商业噪声处理措施：项目应加强对商业店铺营运的规范管理，对商业店铺经营位置进行合理布局，采取隔声降噪措施强化其内部隔声，并加强商铺噪声管理；进出车辆噪声处理措施：采取车辆限速、禁鸣喇叭等管理措施进出地下停车库，地下停车库车辆进出口坡道布置在室外，车库进出口坡道的两侧设置档声墙，安装联体隔声顶棚，坡道采用防噪声改性沥青地面或配置橡胶减噪板，进出口附近加强绿化建设，小区内禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启运和怠速，规范停车场的停车秩序等措施，再加上小区内广植乔木，有效降低噪声；生活噪声处理措施：加强管理，禁止喧哗吵闹，严禁音响噪声，避免影响居民正常工作与生活。

- 固废治理措施

本项目产生的固体废物主要为办公生活垃圾、商业垃圾、预处理池和隔油池污泥等。分别设置生活垃圾暂存间、危险废物暂存间、餐厨垃圾暂存间，三者为独立的区域。垃圾房由专人监管负责，垃圾及时清运，垃圾房定时清洗和消毒，垃圾房地面硬化，并做好了防雨防腐防渗和防散失措施，周边设置边沟，清洗废水经收集后排入项目污水管网，与项目其他污水一并进入预处理池处理后，排入市政污水管网。项目垃圾房垃圾日产日清；废旧日光灯管、废旧电池、废机油等危险废物交由有危废处理资质的单位进行处理，并落实联单管理制度；独栋商业用房引入的餐饮厨余、潲水等由有资质的单位统一收集处理。预处理池、隔油池污泥委托专业人员清掏后，交由环卫部门处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水治理设施检测结果

由于项目暂未入住，本次验收仅对废水处理设施进行检查，未对废水排放进行监测。本项目排水采取雨、污分流形式。雨水经收集后排入市政雨水管网。本项目均采用分体式空调，设置冷凝水收集管网，集中排入雨水管道。项目设置1座预处理池，池容20m3/座，位于项目用地南侧；设置二档三隔式隔油池2座，池容3m3/座，分散布设于项目用地绿化带内。

项目产生的生活污水、冲洗废水进入小区内污水预处理池，餐饮废水经隔油池处理后进入预处理池，处理后由市政污水管网进入污水处理厂，处理达标后，排入锦江。

（二）废气治理设施检测结果

项目废气防治措施均按照环评进行落实，且主要为人员日常生活，对周围环境影响较小。

（三）噪声治理设施监测结果

验收期间，项目各噪声监测点位昼夜间噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。

- 固废治理设施调查结果

调查期间，项目固体废物排放满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测单位监测结论，项目的建设实施对区域环境质量无明显影响。

六、验收结论

结合项目实际情况，经对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，四川正南房地产开发有限公司、四川省天然气化工研究院组织召开了“普得•先锋国际建设项目”会议，审查、审批手续完备。验收监测期间四川正南房地产开发有限公司、四川省天然气化工研究院对周围民众及周边单位负责人进行调查，发放公众意见调查表30 份，收回有效调查表 30 份。经统计对该项目环保工作执行持满意和较满意的人数占100%。固体废物的处置情况均落实。环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实，竣工环保验收合格。

七、后续要求

（一）企业需整改的内容

1、加强噪声环保设施的管理和维护，确保各项污染物稳定达标排放；

2、落实风险防范应急预案，加强生产过程中环境管理，防止安全事故导致的环境污染，确保环境安全。

验收组成员：

本项目验收工作组人员相关信息附后。

四川正南房地产开发有限公司、四川省天然气化工研究院

2020年3月12日